Российская Федерация Псковская область

Администрация Палкинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       27.10.2025 г.         504

от ____________ № _________
       п. Палкино

О внесении изменений в 

постановление администрации

Палкинского района

от 23.04.2014 г. № 264

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации Палкинского района от 23.04.2014 г.        № 264 «Об утверждении схем теплоснабжения на территории Палкинского района» следующие изменения:
1. В схему теплоснабжения сельского поселения «Черская волость» Палкинского района внести следующие изменения:

1.1. П.1 первого абзаца Введения схемы теплоснабжения дополнить словами «Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
1.2. Третий абзац п.1.1. Пояснительной записки системы теплоснабжения Краткой характеристики сельского поселения «Черская волость» дополнить словами:
«Общая численность постоянно проживающего населения района по данным Псковстата по состоянию на 01.01.2025 года составляет 7016 человек, в том числе в Черской волости - 905 чел.»
1.3. П.1.3. Пояснительной записки системы теплоснабжения Краткой характеристики сельского поселения «Черская волость» Таблицы «Тарифы теплоснабжающей организации МУП «Палкинская ПМК» и «Данные котельной» изложить в новой редакции: 

Тарифы теплоснабжающей организации МУП «Палкинская ПМК»

 на территории Палкинского района.

	Виды услуг
	Единица измерения
	Тариф  с 01.01.2015 г по 30.06.2015                                                                г.,
	Тариф  с 01.07.2015 г по 

31.12.2015 г.,
	Тариф  с 01.01.2016 г по 30.06.2016 г.                                                           
	Тариф  с 01.07.2016 г по 

31.12.2016 г.
	Тариф  с 01.01.2017 г по 30.06.2017 г
	Тариф  с 01.07.2017 г по 

31.12.2017 г.
	Тариф  с 01.01.2018 г по 30.06.2018г
	Тариф  с 01.07.2018 г по 

31.12.2018 г.
	Тариф  с 01.01.2019 г по 30.06.2019г
	Тариф  с 01.07.2019 г по 

31.12.2019 г.

	На тепловую энергию (с  НДС)
Природный газ


	Руб. / Гкал
	1970,43
	2137,92 для населения

2599,33 для орг
	2137,92 для населения

2599,33 для орг
	2223,44 для населения

2813,52 для организаций
	2223,44 для населения

2813,52 для организаций
	2301,26 для населения

2862,53 для организаций
	2301,26 для населения

2786,84 для организаций
	2381,80 для населения

2864,69 для организаций
	2381,8 для населения

2864,69 для организаций
	2429,44 для населения

2935,77 для организаций


	Тариф  с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г
	Тариф  с 01.07.2020 г по 

31.12.2020 г.
	Тариф  с 01.01.2021 г по 30.06.2021 г
	Тариф  с 01.07.2021 г по 

31.12.2021 г.
	Тариф  с 01.01.2022 г по 30.06.2022г
	Тариф  с 01.07.2022 г по 

31.12.2022г.
	Тариф  с 01.01.2023 г по 30.06.2023г
	Тариф  с 01.07.2023 г по 

31.12.2023г.
	Тариф  с 01.01.2024 г по 30.06.2024г
	Тариф  с 01.07.2024 г по 

31.12.2024г.
	Тариф  с 01.01.2025 г по 30.06.2025г
	Тариф  с 01.07.2025 г по 

31.12.2025г.

	Насел.

2429,44

Орг.

2935,77
	2526,62

2936,41


	2526,62

2936,41
	2612,53

3061,64
	2612,53

3061,64
	2717,03

3100,66
	2961,56

3288,11
	2961,56

3288,11
	2961,56

3288,11
	3245,87

3336,43
	3245,87

3336,43
	3568,73

3568,73


	№№ п/п
	Адрес расположения котельной
	ведомств. принадлежность
	вид собствен- ности
	год постройки
	Длина сетей (всего/до потребителя).км
	проектная нагрузка, Гкал/час
	подключенная нагрузка, Гкал/час
	в том числе на отопление
	в том числе на ГВС

	 
	
	
	
	
	
	
	
	жилфонд
	соц. сфера
	прочие потреб.
	жилфонд
	соц. сфера
	прочие потреб.

	1
	2
	3
	4
	 
	 
	 
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Котельная, Палкинский район, СП "Черская волость", д. Вернявино 
	МУП "Палкинская ПМК"
	муниципальная
	1961
	0,950
	1,64
	0,921
	0,616
	0,174
	0,131
	-
	-
	-


	№№ п/п
	Адрес расположения котельной
	ведомств. принадлежность
	вид собствен-         ности
	среднегодовая выработка, Гкал
	в том числе
	Вид используемого 
	Годовая потреб-     ность в
	Удельная норма
	вид резервного топлива и его 

	 
	
	
	
	 
	на отопление
	на ГВС
	топлива
	топливе (натур. ед.)
	расхода топлива (кг.у.т./Гкал)
	необходимый запас

	1
	2
	3
	4
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Котельная, Палкинский район, СП "Черская волость",  д. Вернявино 
	МУП "Палкинская ПМК"
	муниципальная
	2213
	2213
	 
	природный газ
	394,6
	157
	Природный газ


	№№ 

п/п
	Адрес расположения котельной
	Характеристика котельного оборудования
	Количество и техническая характеристика насосного оборудования

	 
	
	кол-во котлов
	тип котлов
	мощность котлов, Гкал/час
	год выпуска котла
	КПД котла, %
	кол-во вентиляторов
	кол-во дымососов
	 сетевые насосы
	подпиточные насосы
	 циркуляц. насосы
	кол-во установок ХВО

	1
	2
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	1
	Котельная, Палкинский район, СП "Черская волость",  д. Вернявино 
	1          1           1
	КВ-ГМ-0,63                                  КВГМ-0,63-95                                       КВГМ-0,63-95
	0,542           0,54             0,54
	2018            2004         2024
	92,6%            92,7%            92,7%
	 -
	-
	КМ-100-65-200 - 2шт.
	КМ-50-32-125 -2шт.
	-
	1


1.4. Из таблицы «Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.» п.1.2. Раздела 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения «Черская волость» исключить объекты по адресу: д. Вернявино, ул. Нагорная д.4, ул. Нагорная д.6

2. В схему теплоснабжения городского поселения «Палкино» Палкинского района внести следующие изменения:

2.1. П.1 первого абзаца Введения схемы теплоснабжения дополнить словами «Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
2.2. Третий абзац п.1.1. Пояснительной записки системы теплоснабжения Краткой характеристики городского поселения «Палкино» дополнить словами:
«Общая численность постоянно проживающего населения района по данным Псковстата по состоянию на 01.01.2025 года составляет 7016 человек, в том числе в рп. Палкино - 2698 чел.»
2.3. П.1.3. Пояснительной записки системы теплоснабжения Краткой характеристики городского поселения «Палкино» Таблицы «Тарифы теплоснабжающей организации МУП «Палкинская ПМК» и изложить в новой редакции:
Тарифы теплоснабжающей организации МУП «Палкинская ПМК»

 на территории Палкинского района.

	Виды услуг
	Единица измерения
	Тариф  с 01.01.2015 г по 30.06.2015                                                                г.,
	Тариф  с 01.07.2015 г по 

31.12.2015 г.,
	Тариф  с 01.01.2016 г по 30.06.2016 г.                                                           
	Тариф  с 01.07.2016 г по 

31.12.2016 г.
	Тариф  с 01.01.2017 г по 30.06.2017 г
	Тариф  с 01.07.2017 г по 

31.12.2017 г.
	Тариф  с 01.01.2018 г по 30.06.2018г
	Тариф  с 01.07.2018 г по 

31.12.2018 г.
	Тариф  с 01.01.2019 г по 30.06.2019г
	Тариф  с 01.07.2019 г по 

31.12.2019 г.

	На тепловую энергию (с  НДС)
Природный газ


	Руб. / Гкал
	1970,43
	2137,92 для населения

2599,33 для орг
	2137,92 для населения

2599,33 для орг
	2223,44 для населения

2813,52 для организаций
	2223,44 для населения

2813,52 для организаций
	2301,26 для населения

2862,53 для организаций
	2301,26 для населения

2786,84 для организаций
	2381,80 для населения

2864,69 для организаций
	2381,8 для населения

2864,69 для организаций
	2429,44 для населения

2935,77 для организаций


	Тариф  с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г
	Тариф  с 01.07.2020 г по 

31.12.2020 г.
	Тариф  с 01.01.2021 г по 30.06.2021 г
	Тариф  с 01.07.2021 г по 

31.12.2021 г.
	Тариф  с 01.01.2022 г по 30.06.2022г
	Тариф  с 01.07.2022 г по 

31.12.2022г.
	Тариф  с 01.01.2023 г по 30.06.2023г
	Тариф  с 01.07.2023 г по 

31.12.2023г.
	Тариф  с 01.01.2024 г по 30.06.2024г
	Тариф  с 01.07.2024 г по 

31.12.2024г.
	Тариф  с 01.01.2025 г по 30.06.2025г
	Тариф  с 01.07.2025 г по 

31.12.2025г.

	Насел.

2429,44

Орг.

2935,77
	2526,62

2936,41


	2526,62

2936,41
	2612,53

3061,64
	2612,53

3061,64
	2717,03

3100,66
	2961,56

3288,11
	2961,56

3288,11
	2961,56

3288,11
	3245,87

3336,43
	3245,87

3336,43
	3568,73

3568,73


3. В схему теплоснабжения сельского поселения «Палкинская волость» Палкинского района внести следующие изменения:

3.1. П.1 первого абзаца Введения схемы теплоснабжения сельского поселения «Палкинская волость» дополнить словами «Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
3.2. Третий абзац п.1.1. Пояснительной записки системы теплоснабжения Краткой характеристики сельского поселения «Палкинская волость» дополнить словами:
«Общая численность постоянно проживающего населения района по данным Псковстата по состоянию на 01.01.2025 года составляет 7016 человек, в том числе в в сельском поселении «Палкинская волость» - 1332 чел.»
3.3. П.1.3. Пояснительной записки системы теплоснабжения Краткой характеристики городского поселения «Палкино» Таблицы «Тарифы теплоснабжающей организации МУП «Палкинская ПМК» изложить в новой редакции:
Тарифы теплоснабжающей организации МУП «Палкинская ПМК»

 на территории Палкинского района.

	Виды услуг
	Единица измерения
	Тариф  с 01.01.2015 г по 30.06.2015                                                                г.,
	Тариф  с 01.07.2015 г по 

31.12.2015 г.,
	Тариф  с 01.01.2016 г по 30.06.2016 г.                                                           
	Тариф  с 01.07.2016 г по 

31.12.2016 г.
	Тариф  с 01.01.2017 г по 30.06.2017 г
	Тариф  с 01.07.2017 г по 

31.12.2017 г.
	Тариф  с 01.01.2018 г по 30.06.2018г
	Тариф  с 01.07.2018 г по 

31.12.2018 г.
	Тариф  с 01.01.2019 г по 30.06.2019г
	Тариф  с 01.07.2019 г по 

31.12.2019 г.

	На тепловую энергию (с  НДС)
Природный газ


	Руб. / Гкал
	1970,43
	2137,92 для населения

2599,33 для орг
	2137,92 для населения

2599,33 для орг
	2223,44 для населения

2813,52 для организаций
	2223,44 для населения

2813,52 для организаций
	2301,26 для населения

2862,53 для организаций
	2301,26 для населения

2786,84 для организаций
	2381,80 для населения

2864,69 для организаций
	2381,8 для населения

2864,69 для организаций
	2429,44 для населения

2935,77 для организаций


	Тариф  с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г
	Тариф  с 01.07.2020 г по 

31.12.2020 г.
	Тариф  с 01.01.2021 г по 30.06.2021 г
	Тариф  с 01.07.2021 г по 

31.12.2021 г.
	Тариф  с 01.01.2022 г по 30.06.2022г
	Тариф  с 01.07.2022 г по 

31.12.2022г.
	Тариф  с 01.01.2023 г по 30.06.2023г
	Тариф  с 01.07.2023 г по 

31.12.2023г.
	Тариф  с 01.01.2024 г по 30.06.2024г
	Тариф  с 01.07.2024 г по 

31.12.2024г.
	Тариф  с 01.01.2025 г по 30.06.2025г
	Тариф  с 01.07.2025 г по 

31.12.2025г.

	Насел.

2429,44

Орг.

2935,77
	2526,62

2936,41


	2526,62

2936,41
	2612,53

3061,64
	2612,53

3061,64
	2717,03

3100,66
	2961,56

3288,11
	2961,56

3288,11
	2961,56

3288,11
	3245,87

3336,43
	3245,87

3336,43
	3568,73

3568,73


(Актуализированные схемы теплоснабжения хранятся в Отделе по экономике и имущественным отношениям администрации района)

И.о. главы Палкинского района                                                                Н.В. Степанова
Верно: Костылева
2

